## 建筑-住宅-模板
参数ID | 参数父级模块 | 参数名称 | 参数类型 | 关键词 | 正则表达式 | 取值范围 | 参数默认值 | 备注 | 是否对应校验规则
1 | 设计依据 | 市规划国土函 | 2 | 规划&国土&函 |  |  | xx市(县）规划和国土资源管理委员会《关于xxxx项目规划国土意见的函》 市规划国土函（20xx）xxxx号 | -
2 |  | 人民防空办相关批复、规划条件 | 2 | 人民防空&意见书 |  |  | 《社会投资项目结合修建人民防空工程审核意见书 》（20xx）xx防意字xxx号 | -
3 |  | 用地红线图 | 2 | 用地红线图 |  |  | 建设用地规划红线图 | -
4 |  | 规划条件 | 2 | 规划条件&字 |  |  | xx市(县）规划和国土资源管理委员会建设项目规划条件 20xx规土条字xxxx号 | -
5 |  | 规划许可证 | 2 | 规划许可证&字 |  |  | xx市(县）规划和国土资源管理委员会提供的《建设工程规划许可证》建字第xxxxxxxxxx规土建字xxxx号 | -
6 |  | 设计合同 | 2 | 设计合同 |  |  | 建设工程设计合同（编号xxxx) | -
7 |  | 消防设计审核意见书 | 2 | 消防&消审字 |  |  | .建设工程消防设计审核意见书（张公消审字[2015]第0029号）
8 |  | 设计任务书 | 2 | 设计任务书 |  |  | xxxxx项目设计任务书 | -
9 |  | 方案设计确认单 | 2 | 方案设计确认单 |  |  | xxxx（建设单位名称）提供的本项目的方案设计确认单 | -
10 |  | 岩土工程勘察报告 | 2 | 岩土工程勘察报告 |  |  | 甲方提供的xxxxxxxx（项目名称）建设工程岩土工程勘察报告电子版 | -
11 |  | 工程所在地区的气象、地理条件 | 2 | 气象¦¦地理&条件 |  |  | 工程所在地区的气象、地理条件 | -
12 |  | 设计文件编制深度-规范 | 2 | 设计文件编制深度&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 建筑工程设计文件编制深度规定(中华人民共和国住房和城乡建设部2016年版) | -
13 |  | 建筑设计通则-规范 | 2 | 建筑设计通则&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 | -
14 |  | 模数-规范 | 2 | 模数&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑模数协调标准》GB/T 50002-2013 | -
15 |  | 人民防空-规范 | 2 | 人民防空&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 | -
16 |  | 节能-规范 | 2 | 节能&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《公共建筑节能设计标准》北京市地方标准 DB11/687-2015 | -
17 |  | 无障碍-规范 | 2 | 无障碍&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012） | -
18 |  | 防火-规范 | 2 | 防火&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 | -
19 |  | 建筑设计-规范 | 2 | 建筑设计&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006） | -
20 |  | 绿色建筑-规范 | 2 | 绿色建筑&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 | -
21 |  | 地面工程防滑-规范 | 2 | 地面工程防滑&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ／T 331-2014 | -
22 |  | 屋面工程-规范 | 2 | 屋面工程&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《屋面工程技术规范》GB 50345-2012 | -
23 |  | 隔声-规范 | 2 | 隔声&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118-2010 | -
24 |  | 防水-规范 | 2 | 防水&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ／T 235-2011 | -
25 |  | 节约用水-规范 | 2 | 节约用水&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 京水务节[2005]29号文《关于加强 建设项目节约用水设施管理的通知》 | -
26 |  | 太阳能-规范 | 2 | 太阳能&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005
27 |  | 环境污染-规范 | 2 | 环境污染&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2010（2013年版） | -
28 |  | 装修有害物质-规范 | 2 | 装修有害物质&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《中华人民共和国国家标准室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582－2 008 | -
29 |  | 门窗-规范 | 2 | 门窗&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《铝合金门窗工程技术规范》（JGJ214-2010） | -
30 |  | 外门窗-规范 | 2 | 外门窗&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 | -
31 |  | 外窗-规范 | 2 | 外窗&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《民用建筑外窗工程技术规范》DB37/T5016-2014 | -
32 |  | 电梯层门-规范 | 2 | 电梯层门&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《电梯层门耐火试验完整性、 隔热性和热通量测定法》GB/T 27903 | -
33 |  | 采光-规范 | 2 | 采光&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 | -
34 |  | 玻璃-规范 | 2 | 玻璃&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 | -
35 |  | 幕墙-规范 | 2 | 幕墙&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 | -
36 |  | 汽车库-规范 | 2 | 汽车库&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《汽车库（坡道式）建筑构造》（05J927-1） | -
37 |  | 荷载-规范 | 2 | 荷载&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《建筑结构荷载规范》GB50009 | -
38 |  | 垂直运输-分析报告 | 2 | 垂直运输&分析报告&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《崇礼太舞四季酒店K座垂直运输分析报告》
39 |  | 密封胶-规范 | 2 | 密封胶&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 | -
40 |  | 释放氨-规范 | 2 | 释放氨&《 | r'(《.*?》[(（\x00-\xff）)-—]*)' |  | 《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 | -
41 | 工程概况 | 项目名称 | 1 | 项目名称¦¦工程名称 |  |  | xxxxxxxx | -
42 |  | 建设地点 | 1 | 建设地点¦¦项目位于 | r'[:¦：¦为¦是](.+?)用地' |  | xxxxxxxx | -
43 |  | 建设单位 | 1 | 建设单位 | r'[:¦：¦为¦是](.*公司)' |  | xxxxxxxx | -
44 |  | 用地性质 | 4 | 用地性质 |  |  | 用地性质商业用地 | -
45 |  | 建筑性质 | 4 | 建筑性质 |  |  | 建筑性质为超高层公共建筑，主要能有：商业、办公、酒店 | -
46 |  | 设计使用年限 | 3 | 设计使用年限 | r'[:¦：¦为¦是](.*年)' | 5年;25年;50年;100年 | 50年 | -
47 |  | 建筑高度 | 3 | 建筑高度 |  |  | xx | -
48 |  | 建筑耐火等级 | 4 | 建筑耐火等级 |  |  | xx | -
49 |  | 地下室埋深 | 3 | 地下室埋深 |  |  | 5.4米 | -
50 |  | 抗震设防烈度 | 4 | 抗震设防烈度 |  | 6度;7度(0.10g);7度(0.15g);8度(0.20g);8度(0.30g);9度 | 8度 | -
51 |  | 结构类型 | 4 | 结构类型 |  |  | 钢筋混凝土框架剪力墙结构 | -
52 |  | 绿建等级 | 4 | 绿建等级 |  | 一星;二星;三星 | 二星 | -
53 |  | 人防工程-功能 | 4 | 人防工程&功能 |  | 指挥通信中心;中心医院及急救医院;人员掩蔽部（专业队员）;人员掩蔽部（一等人员）;人员掩蔽部（二等人员）;专业装备部;配套工程（区域水源）;配套工程（区域电源）;配套工程（监测中心）;配套工程（食品加工）;配套工程（物资加工）;配套工程（物资库）;配套工程（人防通道） | 指挥通信中心;中心医院及急救医院;人员掩蔽部（专业队员）;人员掩蔽部（一等人员）;人员掩蔽部（二等人员）;专业装备部;配套工程（区域水源）;配套工程（区域电源）;配套工程（监测中心）;配套工程（食品加工）;配套工程（物资加工）;配套工程（物资库）;配套工程（人防通道） | -
54 |  | 人防工程-防化等级 | 4 | 人防工程&防化等级 |  | 甲类;乙类 | 甲类 | -
55 |  | 人防工程-抗力级别 | 4 | 人防工程&抗力级别 |  | 常5级;常6级;核4级;核4B级;核5级;核6级;核6B级 | 常6级 | -
56 |  | 楼建筑层数 | 3 | 楼建筑层数 |  |  | XX层 | -
57 |  | 楼建筑高度 | 3 | 楼建筑高度 |  |  | XX米 | -
58 |  | 用地面积 | 3 | 用地面积 |  |  | 营岔规划区一期工程第一部分用地面积约0.3平方公里（30公顷）
59 |  | 拟建建筑面积 | 3 | 拟建&建筑面积 |  |  | 拟建建筑面积约为16万平方米。
60 |  | 总建筑面积 | 3 | 总建筑面积¦¦总面积 |  |  | XX平方米；XX㎡ | -
61 |  | 地下建筑面积 | 3 | 地下建筑面积 |  |  | XX平方米；XX㎡ | -
62 |  | 地上建筑面积 | 3 | 地上建筑面积 |  |  | XX平方米；XX㎡ | -
63 |  | 项目功能 | 5 | 项目功能 |  |  | 表格 | -
64 |  | 地上项目功能 | 4 | 地上项目功能 |  |  | 商业、办公、酒店 | -
65 |  | 地下项目功能 | 4 | 地下项目功能 |  |  | 汽车库 | -
66 | 设计范围 | 设计范围 | 1 | 设计范围 |  |  | 本次施工图设计包括红线范围内的总平面规划、建筑红线内的道路及室外综合管网设计、 建筑、结构、给排水、暖通空调、建筑电气、消防设计、节能设计，设计深度达到建设部 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》的要求 | -
67 |  | 专项设计包含内容说明 | 1 | 专项设计包含内容说明 |  |  | 本次施工图设计，建筑幕墙（包括陶板幕墙、玻璃幕墙），设计院进行了控制性设计，并 预留了土建条件。本次施工图设计未含建筑幕墙设计、建筑立面夜景泛光照明设计、室外 景观设计、重点区域室内精装修设计 ，以上均另行设计。 | -
68 | 标高及单位 | 工程设计标高 | 3 | 工程设计标高 |  |  | 本工程设计标高：±0.000相当于绝对标高2279.50米，建筑定位详见总平面图。 | -
69 |  | 各层标高 | 3 | 各层标高 |  |  | 各层标高为建筑完成面标高，屋面、檐口标高为结构面标高 | -
70 |  | 单位 | 1 | 单位&m¦¦mm |  |  | 本工程标高以米（m）为单位，尺寸以毫米（mm）为单位。 | -
71 | 墙体工程 | 外墙-结构 | 1 | 外墙&结构 |  |  | 地下部分外墙为钢筋混凝土墙(详结施)，并应采用抗渗混凝土；地上部分除各类幕墙外，均采用200厚粉煤灰加气混凝土砌块。 | -
72 |  | 外墙-抗渗等级 | 4 | 外墙&抗渗等级 |  |  | 抗渗等级为P10 | -
73 |  | 内墙-做法构造¦¦构造做法¦¦参照图集 | 2 | 轻钢&隔墙¦¦板材构造 |  |  | 做法构造详《蒸压加气 混凝土混凝土砌块、板材构造》13J104。 | -
74 |  | 内墙-板材强度 | 3 | 内墙&板材强度 |  |  | 板材强度等级不小于A5.0 | -
75 |  | 内墙-墙体厚度 | 3 | 内墙&墙体厚 |  |  | 200、 250 | 不同类型墙体的校验规则是否相同
76 |  | 内墙-墙体类型¦¦墙体材料 | 1 | 墙体类型¦¦墙体材料 |  |  | 粉煤灰加气混凝土砌块 +局部轻钢龙骨埃特板隔 墙 | 不同类型墙体的校验规则是否相同
77 |  | 填充墙技术细则 | 2 | 填充墙技术细则 |  |  | 填充墙之技术细则须遵照现行《框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造》（02J1022）、《轻钢龙骨内隔墙》（03J111-1） 的各项要求执行。 | -
78 |  | 墙体交接处 | 1 | 墙体交接处 |  |  | 不同材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝 网格布，防止裂缝； | -
79 |  | 墙体阳角处 | 1 | 墙体阳角处 |  |  | 砌块墙体阳角处应加DS干拌砂浆护角，护角高度同洞口高，宽80m m； | -
80 |  | 墙基砌筑砂浆类型 | 4 | 墙基砌筑砂浆类型 |  |  | 砌筑混合砂浆强度不低于DM5，墙基砌筑砂浆为水泥砂浆，强度不低于DM10。 | 整合为一个校验参数：砌筑砂浆
81 |  | 砌筑混合砂浆强度 | 4 | 砌筑混合砂浆强度 |  |  | 砌筑混合砂浆强度不低于DM5，
82 |  | 水泥砂浆强度 | 4 | 水泥砂浆强度 |  |  | 墙基砌筑砂浆为水泥砂浆，强度不低于DM10。
83 |  | 内隔墙-墙体厚度 | 3 | 内隔墙&墙体厚 |  |  | 100、150、200 | -
84 |  | 内隔墙-墙体类型¦¦墙体材料 | 1 | 内隔墙&墙体类型¦¦墙体材料 |  |  | 粉煤灰加气混凝土砌块墙 | -
85 |  | 内隔墙-耐火极限要求 | 4 | 内隔墙&耐火极限要求 |  |  | ≥3.00h | -
86 |  | 承重结构-耐火极限 | 1 | 承重结构&耐火极限 |  |  | 框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 | -
87 |  | 空气隔声标准¦¦隔声量要求 | 3 | 空气隔声标准¦¦隔声量要求 |  |  | 100 粉煤灰加气混凝土砌块墙轻钢龙骨墙 ≥41dB | -
88 |  | 地下室隔墙 | 1 | 地下室隔墙 |  |  | 地下室内的隔墙，建筑完成面以下均为粉煤灰加气混凝土砌块墙体，宽大于或等于墙 厚；变配电室、消防控制室墙体在房间内地面标高以上的150高以下部分均为钢筋混凝 土墙体，宽同墙厚，做法详见结施图。防潮层以下应采用预先将孔灌实的多孔砖、混凝 土空心砖，不得使用黏土和页岩陶粒以及黏土和页岩陶粒为原料的建材制品。 | -
89 |  | 排烟道、送风道砌筑 | 1 | 排烟道¦¦送风道&砌筑 |  |  | 排烟道、送风道砌筑时用20厚1:2水泥砂浆随砌随抹平（内外均抹），保证管井内壁光 滑平整，气密性良好 | -
90 |  | 内外墙留洞 | 1 | 内外墙留洞 |  |  | 内外墙留洞钢筋混凝土墙预留洞详见结构和设备施工图纸。非承重墙体预留洞（小于30 0洞不作表示）详见建施及机电施工图纸 | -
91 |  | 管井 | 1 | 管井 |  |  | 其他管井应注意先安装管线后施工管井，所有管井在每层楼板处 用相当于楼板耐火极限的材料作防火分隔，无法二次抹灰的竖井，均用砌筑砂浆随砌随 抹平、赶光。 | -
92 |  | 消火栓洞口 | 1 | 消火栓洞口 |  |  | 消火栓洞口处理混凝土墙仅作留洞（龛）处理，200厚砌块墙上的消火栓洞口背衬30厚 岩棉钢板网抹灰墙刷防火涂料。消火栓箱外用与周围饰面相同的材质做门。 | -
93 |  | 墙体-固定设备 | 1 | 墙体&固定设备 |  |  | 空心砖、加气块及轻质墙体上固定设备时，应在相应固定高度处加设≥200高C20混凝 土带，长度大于设备固定部件两边各100。 | -
94 |  | 地下车库-墙角 | 1 | 地下车库&墙角 |  |  | 地下车库柱角及墙角处设硬橡胶成品防撞设施 | -
95 | 屋面工程 | 屋面-防水等级 | 4 | 屋面&防水等级 | r'[为：:是]([ⅠIⅡ]级)' | Ⅰ级;Ⅱ级 | 本工程屋面防水等级为I级 | -
96 |  | 屋面-做法简表 | 5 | 屋面&做法简表 |  |  | 屋面具体做法见材料做法表，需按照《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012施工及验收。 | -
97 |  | 屋面-防水层-高度 | 3 | 屋面&防水层&高度 |  |  | 屋面柔性防水层在女儿墙和突出屋面结构的交接处均做泛水，高度≥250 | -
98 |  | 屋面-防水层-搭接长度 | 3 | 屋面&防水层&搭接长度 |  |  | 搭接长度≥2 50（檐沟、天沟≥500） | -
99 |  | 屋面-防水层-管道¦¦管根 | 1 | 屋面&防水层&管道¦¦管根 |  |  | 出屋面管道或泛水一下穿墙管，安装 后用细石混凝土封严，管根四周与找平层及刚形防水层之间留凹槽嵌填密封材料，且管道 周围的找平层加大排水坡度，并增设柔性防水附加层与防水层固定密封 | -
100 |  | 屋面-水落口-坡度 | 3 | 屋面&水落口&坡度 | r'[度]\w*[于≤≥](\d+%)' |  | 水落口周围500直径范围内坡度不小于5% | -
101 |  | 屋面-保温层-厚度 | 1 | 屋面&保温层&厚 |  |  | 保温层厚度按计算厚度增加25%取值。 | -
102 |  | 屋面-保温层-分隔缝 | 1 | 屋面&保温层&分隔缝 |  |  | 保温层上的找平层应做分 隔缝，纵横间距≤6米，缝宽10，并嵌填密封材料。分隔缝宜留置在支承端。 采用无配筋 细石混凝土保护层时，应设分隔缝，纵横间距≤6米，缝宽20，并用密封胶封严。 | -
103 |  | 屋面-凸起设施 | 1 | 屋面&凸起设施 |  |  | 出屋面设备基础的防水做法详墙身详图，冷却塔基础及防水做法待设备选型确定后再施 工。 | -
104 |  | 屋面-排水组织 | 1 | 屋面&排水组织 |  |  | 屋面排水组织见屋顶平面图，内排水雨水管见水施图，外排水雨水管采用镀锌钢管，除了 图中标注者外，雨水管直径为100 mm。 | -
105 |  | 屋面-檐沟纵向坡度 | 3 | 屋面&檐沟纵向坡度 | r'[度]\w*[于≤≥](\d+%)' |  | d)屋面檐沟纵向坡度不应小于1%
106 |  | 雨水管-材料 | 1 | 雨水管&材料 |  |  | 内排水雨水管见水施图，外排水雨水管采用镀锌钢管 | -
107 |  | 雨水管-直径 | 3 | 雨水管&直径 |  |  | 雨水管直径为100 mm。 | -
108 | 门窗工程 | 门窗-描述 | 1 | 门窗*3!外门窗!内门窗 |  |  | 门窗立面形式，开启方式、数量、洞口尺寸、材料组成及开启方式的选用。详见建筑平 面图、门窗表及门窗立面详图 | 是否需要分解为多个校验参数
109 |  | 外门窗-框料-材料 | 1 | 外门窗&框料&材料 |  |  | 外门窗采用断桥铝合金框料，颜色为银灰色；玻璃为无色中空玻璃 | -
110 |  | 外门窗-框料-颜色 | 1 | 外门窗&框料&颜色 |  |  | 外门窗采用断桥铝合金框料，颜色为银灰色；玻璃为无色中空玻璃 | -
111 |  | 外门窗-玻璃-材料 | 1 | 外门窗&玻璃&材料 |  |  | 外门窗采用断桥铝合金框料，颜色为银灰色；玻璃为无色中空玻璃 | -
112 |  | 外门窗-玻璃-颜色 | 1 | 外门窗&玻璃&颜色 |  |  | 外门窗采用断桥铝合金框料，颜色为银灰色；玻璃为无色中空玻璃 | -
113 |  | 外门窗-开启形式 | 1 | 外门窗&开启形式 |  |  | 南北立面 上悬 | -
114 |  | 外门-描述 | 1 | 外门!外门窗 |  |  | 外门外观效 果须经设计院和业主认可。外门的形式、把手形式及位置等细部做法详见门窗详图，应 由有资质的门窗厂家深化设计，经我方确认后方可施工 | -
115 |  | 外门窗-抗风压性能 | 4 | 外门窗&抗风压性能 |  |  | 抗风压性能：不低于6级 | -
116 |  | 外窗-气密性 | 4 | 外窗&气密性 |  |  | 外窗气密性：不低于7级 | -
117 |  | 外门-气密性 | 4 | 外门&气密性 |  |  | 外门气密性：不低于4级 | -
118 |  | 外门-水密性 | 4 | 外门&水密性 |  |  | 水密性：不低于3级 | -
119 |  | 外门-保温性能 | 3 | 外门&保温性能 |  |  | 外门保温性 能：k≤3w/(m²·k) | -
120 |  | 外窗-保温性能 | 3 | 外窗&保温性能 |  |  | 外窗保温性能：k≤1.8w/(m²·k) | -
121 |  | 外门窗-隔声量 | 3 | 外门窗&隔声量 |  |  | 外门窗空气声隔声量Rw＋Ctr≥1. 5dB | -
122 |  | 外门窗-隔声量-临街 | 1 | 外门窗&隔声量&临街 |  |  | 临街的外窗、阳台门和住宅建筑外窗及阳台门的空气声隔声量不应低于30dB | -
123 |  | 外门窗-墙体-缝隙 | 1 | 外门窗&墙体&缝隙 |  |  | 外门窗框与墙体之间的缝隙，应采用高效保温材料（聚氨酯发泡密封胶）填实封堵，方 可做外墙防水及饰面材料，不得采用普通水泥砂浆补缝。 | -
124 |  | 内门-类型 | 1 | 内门&门*3 |  |  | 内门采用安全玻璃门、实木门、木夹板门、钢制或钢质防火门、钢制防火隔音门、防火卷帘门 | -
125 |  | 内窗-框料-材料 | 1 | 内窗&框料&材料 |  |  | 内窗框料为氟碳漆涂层铝合金 | -
126 |  | 内窗-框料-颜色 | 1 | 内窗&框料&颜色 |  |  | 框料颜色为银灰色 | -
127 |  | 内窗-玻璃-材料 | 1 | 内窗&玻璃&材料 |  |  | 玻璃为透明钢化玻璃 | -
128 |  | 内窗-玻璃-颜色 | 1 | 内窗&玻璃&颜色 |  |  | 玻璃为透明钢化玻璃 | -
129 |  | 窗-卫生间-材料 | 1 | 窗&卫生间&材料 |  |  | 卫生间外窗室内侧均采用磨砂玻璃 | -
130 |  | 门窗-立樘-位置 | 1 | 门窗&立樘&位置 |  |  | 门窗立樘位置除注明外，双向平开门立樘居墙中，单向平开门立樘与开启方向墙面平 | -
131 |  | 内门窗表 | 5 | 内门窗表 |  |  | 所有内门窗的类别、颜色、立面形式、数量、洞口尺寸、材料组成及开启方式的选用， 见平面图、立面图、门窗详图及门窗表。 | -
132 |  | 防火门-公共区域-材料 | 1 | 防火门&公共区域&材料 |  |  | 公共区域防火门采用钢制防火门 | -
133 |  | 防火门-通行-材料 | 1 | 防火门&通行&材料 |  |  | 设置在建筑内经常有人通行处的防火门采用常开防火门，常开防火门应能在火灾时自行 关闭，并应具有信号反馈功能。 | -
134 |  | 防火门-不同功能区-材料 | 1 | 防火门&不同功能区&材料 |  | 钢制甲级防火门；乙级防 火（玻璃）门；丙级防火门 | 变配电室、消防控制室以及相邻防火分区之间的门，均为钢制甲级防火门。空调机房、 风机房、水泵房、冷冻机房、备用柴油发电机房等设备机房的门采用钢制甲级防火隔音 门（以上房间内部均做吸声处理,隔声量≥42的专业隔声门）。 | 是否合并为一个校验参数
135 |  | 防火隔音门-隔声量 | 3 | 防火隔音门&隔声量 |  |  | 隔声量≥42的专业隔声门 | -
136 |  | 门窗-加工尺寸 | 1 | 门窗&加工尺寸 |  |  | 门窗加工尺寸要按门窗洞口尺寸(以施工现场实际测量为准)减去外饰面的厚度。窗洞口与 窗框空隙，普通抹灰≤20，贴面砖≤25，石材≤50，木门洞口与木门框间空隙每边≤10 | -
137 |  | 窗洞口与窗框空隙 | 3 | 窗洞口与窗框空隙 |  |  | 窗洞口与 窗框空隙，普通抹灰≤20，贴面砖≤25，石材≤50，木门洞口与木门框间空隙每边≤10 | -
138 |  | 门窗-五金-材料 | 1 | 门窗&五金&材料 |  |  | 门窗五金选用材料为铝合金和拉丝不锈钢 | -
139 |  | 门窗-五金-颜色 | 1 | 门窗&五金&颜色 |  |  | 颜色同门框或窗框 | -
140 |  | 门窗-玻璃与框连接-封胶-材料 | 1 | 门窗&玻璃与框连接&封胶&材料 |  |  | 玻璃与框连接采用优质硅 酮密封胶，颜色为浅灰色 | 是否需要分这么细，是否能校验
141 |  | 门窗-玻璃与框连接-封胶-颜色 | 1 | 门窗&玻璃与框连接&封胶&颜色 |  |  | 玻璃与框连接采用优质硅 酮密封胶，颜色为浅灰色 | -
142 |  | 电梯层门-耐火极限 | 3 | 电梯层门&耐火极限 |  |  | 耐火极限不应小于1.00h | -
143 |  | 门窗-精装修 | 1 | 门窗&精装修 |  |  | 精装修区域门窗以精装修设计为准，但其防火、隔音等性能不允许改变。凡选用成品门 窗，形式及有关装饰部位由甲方和设计院共同确定。 | -
144 |  | 闭门器 | 5 | 闭门器 |  |  | 进入卫生间的房门均安装闭门器。本工程门窗按不同材质和使用性质分别编号 | -
145 | 幕墙工程 | 幕墙-类型 | 1 | 幕墙&类型 | r'[为：:)）](\w+幕墙)' |  | 本工程的幕墙为（1）玻璃幕墙 、（2）铝板幕墙。 | -
146 |  | 幕墙-深化设计 | 1 | 幕墙&深化设计 |  |  | 幕墙需以本建筑施工图为依据进行深化设计，幕墙的材料选择、物理性能和外观效果等技 术指标要求在符合国家、地方规范、标准、规定要求基础上由业主、建筑设计院和具有相 应设计资质的幕墙设计单位(厂家)共同确定 | -
147 |  | 幕墙-施工要求 | 1 | 幕墙&施工要求 |  |  | 幕墙设计单位(厂家)需配合土建施工及时提 供幕墙施工图纸，预埋件应在主体钢结构施工时安装，不得采用后锚固螺栓以保证幕墙系 统安全可靠。 | -
148 |  | 幕墙-防火要求 | 1 | 幕墙&防火要求 |  |  | 幕墙工程应满足防火墙两侧、窗间墙、窗坎墙的防火要求。楼层间用厚度不小于1.5mm的镀 锌钢板承托，100厚岩棉防火材料封堵，且每层楼板间采用高度不低于1.2米（加喷淋时， 为0.8米）的梁或窗槛墙体分隔。 | -
149 |  | 吊顶-室外 | 1 | 吊顶&室外 |  |  | 本工程的室外吊顶为分为镜面不锈钢板吊顶和灰色铝板吊顶两种，吊顶分格缝均应与幕 墙立梃对应，其深化设计均由幕墙厂家完成，并经我方确认后方可施工。 | -
150 |  | 雨棚-形式 | 1 | 雨棚&形式 |  |  | 雨篷形式均为门斗式雨篷或钢板雨，具体位置详见设计图纸。钢板雨棚应由幕墙厂家一 并深化设计完成，经我方认可后方可施工。 | -
151 |  | 雨棚-玻璃-类型 | 1 | 雨棚&玻璃&类型 |  |  | 雨棚玻璃应采用夹层安全玻璃，胶片厚度不应小于0.76mm 。 | -
152 |  | 雨棚-玻璃-胶片厚度 | 3 | 雨棚&玻璃&胶片&厚 | r'[厚]\w*(\d+.+m{2})' |  | 雨棚玻璃应采用夹层安全玻璃，胶片厚度不应小于0.76mm 。 | -
153 |  | 门斗-材料 | 1 | 门斗&材料 |  |  | 门斗为玻璃门斗，玻璃采用钢化安全玻璃。 | -
154 |  | 玻璃幕墙-框架 | 1 | 玻璃幕墙&框架 |  |  | 玻璃幕墙框架为银灰色-氟碳喷涂-断桥-铝合金框架， | 不需要细分到颜色-喷涂-材料
155 |  | 玻璃幕墙-玻璃-材料 | 1 | 玻璃幕墙&玻璃&材料 |  |  | 所有玻璃均为钢化安全玻璃， | -
156 |  | 玻璃幕墙-玻璃-自爆率 | 1 | 玻璃幕墙&玻璃&自爆率 |  |  | 自爆率要求＜千分之二； | -
157 |  | 玻璃幕墙-玻璃-传热系数 | 3 | 玻璃幕墙&玻璃&传热系数 |  |  | 其传热系数k≤1.8 w/(m²·k); | -
158 |  | 玻璃幕墙-气密性 | 4 | 玻璃幕墙&气密性 |  |  | 气密性能低不低于3级 (1.5≥qL＞0.5,1.2≥qA＞0.5)， | -
159 |  | 玻璃幕墙-水密性 | 4 | 玻璃幕墙&水密性 |  |  | 水密性能 不低于3级， | -
160 |  | 玻璃幕墙-抗风压性 | 4 | 玻璃幕墙&抗风压性 |  |  | 抗风压性不低于4级 ， | -
161 |  | 玻璃幕墙-空气隔声性 | 4 | 玻璃幕墙&空气隔声性 |  | 1级;2级;3级;4级;5级;6级 | 空气声隔声性能不低于3级， | -
162 |  | 玻璃幕墙-传热系数分级 | 4 | 玻璃幕墙&传热系数分级 |  | 1级;2级;3级;4级;5级;6级;7级;8级;9级 | 传热系数分级不低于6级。 | -
163 |  | 玻璃幕墙-玻璃-类型 | 4 | 玻璃幕墙&玻璃&类型 |  |  | 商业部分、科研辅助用房玻璃幕墙的外片玻璃采用low-e中空白玻，办公部分、科研 实验用房玻璃幕墙的外片玻璃采用浅灰色low-e中空钢化玻璃。 | -
164 |  | 玻璃幕墙-玻璃-厚度 | 1 | 玻璃幕墙&玻璃&厚 | r'[厚]\w*(\d+.+m{2})' |  | 8+12A+8 | -
165 |  | 玻璃幕墙-玻璃-可见光透射比 | 1 | 玻璃幕墙&玻璃&可见光透射比 |  |  | 可见光透射比大于0.6;可见光透射比小于0.2。 | 不同地方的可见光透射比的校验是否相同
166 |  | 铝制幕墙-空气声隔声 | 3 | 铝制幕墙&空气声隔声 |  |  | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB）≥45 | -
167 |  | 铝制幕墙-传热系数 | 3 | 铝制幕墙&传热系数 |  |  | 满足平 均传热系数K≤0.45w/(m²·k) | -
168 |  | 幕墙-材料 | 1 | 幕墙&材料 |  |  |  | -
169 |  | 幕墙-百叶窗 | 1 | 幕墙&百叶窗 |  |  | 幕墙上设计百页窗时，应注意幕墙与风口的配合，要求严格对缝设计、安装。风口与非 风口交接处以及非风口处必须内封防火板（铝板包封100厚岩棉防火保温材料封堵，铝 板颜色同铝合金型材）封严。 | -
170 |  | 幕墙-铝合金型材 | 1 | 幕墙&铝合金型材 |  |  | 铝合金型材：采用高精级挤压铝合金型材，型材材质6061、6063(T5或T6状态)室外可视 表面氟碳喷涂三涂，局部膜厚≥34μm,平均膜厚≥40μm；室内可视表面粉末喷涂处 理，局部膜厚≥40μm，室内外不可视表面阳极氧化处理。 | -
171 |  | 幕墙-铝板 | 1 | 幕墙&铝板 |  |  | 铝板： 铝单板材质3003H24，外装饰面采用3mm厚氟碳喷涂铝单板，膜厚≥40μm。装饰 面板后需有加强肋以确保其平整度及强度。 | -
172 |  | 幕墙-钢结构及连接件 | 1 | 幕墙&钢结构及连接件 |  |  | 本工程所用钢材选用优质碳素钢或优质高强度低合金钢，可视钢材表 面氟碳喷涂处理，不可视钢材表面热浸镀锌处理。材质为Q235B或Q345。所有钢件必须 做防腐处理，焊接后的钢连接件需做补漆处理 | -
173 |  | 幕墙-密封材料 | 1 | 幕墙&密封材料 |  |  | 密封材料：结构胶采用双组分中性胶。结构胶及密封胶应使用同一品牌产品，必须有生 产厂家及国家权威检测机构出具的粘结性、相容性的试验合格报告。密封用胶条采用三 元乙丙EPDM橡胶条。 | -
174 | 室外工程 | 施工要求 | 1 | 施工要求 |  |  | 本工程除幕墙外其他外装修设计详见立面图、立面详图和墙身节点详图。所有外装修材料 的材质、颜色均需提供样板，由建设单位和设计单位认可并封样后，方可施工，并据此验 收。 | -
175 |  | 深化设计要求 | 1 | 深化设计要求 |  |  | 如外装修进行二次设计的钢结构、装饰物等，经确认，应向建筑设计单位提供预埋件的设 置要求。 | -
176 |  | 室外-台阶-材料 | 1 | 室外&台阶&材料 |  |  | 室外台阶为石材 | -
177 |  | 室外-散水-宽度 | 3 | 室外&散水&宽 |  |  | 宽度为900 | -
178 |  | 室外-散水-类型 | 1 | 室外&散水&类型 |  |  | 散水为暗散水 | -
179 |  | 不同工程部位-防滑系数 | 5 | 不同工程部位&防滑系数 |  |  | 人行步道 不小于0.55 | -
180 | 装修工程 | 内装修-材料燃烧性能等级 | 4 | 内装修&材料燃烧性能等级 |  | A，B | A B1 B2 B2 B3 B3 | -
181 |  | 精装修设计范围 | 1 | 精装修设计范围 |  |  | 二次精装设计范围为xxxxxxxx | -
182 |  | 装修-油漆涂料 | 1 | 装修&油漆涂料 |  |  | 楼梯、平台、护窗不锈钢栏杆选用银白色拉丝金属漆 | -
183 |  | 装修-栏杆-材料 | 1 | 装修&栏杆&材料 |  |  | 无障碍坡道栏杆选用钢管喷塑 | -
184 |  | 阳角-砂浆-类型 | 1 | 阳角&砂浆&类型 |  |  | 门洞口的阳角用DP-HR砂浆做护角，高度不低于200 0，每侧宽度不小于50。 | -
185 |  | 阳角-高度 | 3 | 阳角&高度 |  |  | 门洞口的阳角用DP-HR砂浆做护角，高度不低于200 0，每侧宽度不小于50。 | -
186 |  | 阳角-宽度 | 3 | 阳角&宽 |  |  | 门洞口的阳角用DP-HR砂浆做护角，高度不低于200 0，每侧宽度不小于50。 | -
187 |  | 防滑-摩擦系数 | 3 | 防滑&摩擦系数 |  |  |  | -
188 | 防水工程 | 防水卷材 | 1 | 防水卷材 |  |  | 外墙采用4+3厚SBS-Ⅱ (聚酯胎)改性沥青防水卷材 ,底板采用4+3厚SBS-Ⅱ(聚酯胎)改性沥青防水卷材，顶板 采用4+3厚SBS-Ⅱ(聚酯胎)改性沥青防水卷材（4厚SBS改性沥青耐根刺防水卷材）， | -
189 |  | 地下室-防水等级 | 4 | 地下室&防水等级 | r'[为：:是]([ⅠIⅡ]级)' | 一级;二级;三级;四级 | 地下室主体防水等级为Ⅰ级 | -
190 |  | 地下室-外墙管道-防水法 | 1 | 地下室&外墙管道&防水法 |  |  | 地下室穿外墙管道应采用预埋套管式 防水法 | -
191 |  | 地下室-防水设防高度 | 3 | 地下室&防水设防高度 |  |  | 应高出室外地坪500mm以上 | -
192 |  | 防水-抗渗等级 | 4 | 防水&抗渗等级 |  |  | 抗渗等级P10 | -
193 |  | 屋面-防水等级 | 4 | 屋面&防水等级 |  | Ⅰ级;Ⅱ级 | 屋面防水等级为Ⅰ级 | -
194 |  | 屋面-排水方式 | 1 | 屋面&排水方式 |  |  | 屋面排水方式屋面排水采用重力流外排水方式 | -
195 |  | 屋面-防水做法 | 1 | 屋面&防水做法 |  |  | 屋面防水套管套管外侧防水做法同屋面防水做法， | -
196 |  | 墙身防潮-防潮层 | 1 | 防潮层 |  |  | 水平防潮层设在-0.06标高处，做法为20厚DS防水砂浆（砂浆内掺水泥重量3%-5%的防水 剂），与地面混凝土垫层结合，室内地面有高差处在较低一侧房间外墙外侧抹20厚DS防水 砂浆做竖直防潮层。钢筋混凝土圈梁兼作防潮层。 | -
197 | 无障碍设计 | 无障碍-出入口-净宽 | 3 | 无障碍&出入口&净宽 |  |  | 净宽大于1.2米，坡度小 于1/12 | -
198 |  | 无障碍-出入口-坡度 | 3 | 无障碍&出入口&坡度 | r'[度]\w*[于≤≥](\d+%)' |  | 净宽大于1.2米，坡度小 于1/12 | -
199 |  | 无障碍-出入口-平台深度 | 3 | 无障碍&出入口&平台深度 |  |  | 出入口平台深度大于2.5米， | -
200 |  | 无障碍-出入口-室内外高差 | 3 | 无障碍&出入口&室内外高差 |  |  | 主要出入口室内外高差为15mm，以斜面过渡 | -
201 |  | 无障碍-通道-宽度 | 3 | 无障碍&通道&宽 |  |  | 轮椅通行的室内走道为无障碍通道，最小宽度≥1.8m， | -
202 |  | 无障碍-轮椅坡道-宽度 | 3 | 无障碍&轮椅坡道&宽 |  |  | 室外走道设置轮椅坡道，最小宽度≥1.5m。 | -
203 |  | 无障碍-门-净宽 | 3 | 无障碍&门&净宽 |  |  | 供无障碍人士使用的门为平开门，净宽≥0.8m应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉 手，在门扇的下方应安装高0.35米的护门板。 | -
204 |  | 无障碍-门槛高度差 | 3 | 无障碍&门槛高度差 |  |  | 门槛高度及门内外地面高差15mm，以斜面过渡。 | -
205 |  | 无障碍-电梯 | 1 | 无障碍&电梯 |  |  | 本工程每个客梯群中均设一部无障碍电梯；详见平面图及电梯选型表。无障碍电梯满足 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）第3.7条的要求。 | 不需校验
206 |  | 无障碍-升降台 | 1 | 无障碍&升降台 |  |  | 升降平台应符合下列规定：1 垂直升降平台的基坑应采用防止误入的安全防护措施；2 垂 直升降平台的传送装置应有可靠的安全防护装置。 | 不需校验
207 |  | 无障碍-卫生间 | 1 | 无障碍&卫生间 |  |  | 商业在首层设立无障碍卫生间；酒店大堂在四十三层和四十四层设置无障碍卫生间。 | 不需校验
208 |  | 无障碍-停车位-数量 | 3 | 无障碍&停车位&数量 |  |  | 设有10个无障碍停车位，位于地上 | 不需校验
209 |  | 无障碍-标志 | 1 | 无障碍&标志 |  |  | 公共部分无障碍设+C207施均应设有无障碍标志牌及指示牌：主要出入口、建筑出入口、通 道、停车位、卫生间、电梯等凡设有无障碍设施的地方均设有无障碍标志。斜向自动扶梯 等下部空间应设置安全挡牌。 | 不需校验
210 |  | 无障碍-客房-数量 | 3 | 无障碍&客房&数量 |  |  | 无障碍客房xx间，位于xxxx | -
211 | 建筑设备、设施工程 | 电梯-客梯-数量 | 3 | 电梯&客梯&数量 |  |  | 本工程共有客梯xx部、货梯xx部，总计xx部。具体选型详见“电梯选型表”。本项目设 有xx部消防电梯 | -
212 |  | 电梯-货梯-数量 | 3 | 电梯&货梯&数量 |  |  | 本工程共有客梯xx部、货梯xx部，总计xx部。具体选型详见“电梯选型表”。本项目设 有xx部消防电梯 | -
213 |  | 电梯-总数量 | 3 | 电梯&总数量 |  |  | 本工程共有客梯xx部、货梯xx部，总计xx部。具体选型详见“电梯选型表”。本项目设 有xx部消防电梯 | -
214 |  | 电梯选型表 | 5 | 电梯选型表 |  |  | 本工程共有客梯xx部、货梯xx部，总计xx部。具体选型详见“电梯选型表”。本项目设 有xx部消防电梯 | -
215 |  | 电梯-消防电梯-数量 | 3 | 电梯&消防电梯&数量 |  |  | 本工程共有客梯xx部、货梯xx部，总计xx部。具体选型详见“电梯选型表”。本项目设 有xx部消防电梯 | -
216 |  | 消防电梯-前室面积 | 3 | 消防电梯&前室面积 |  |  | 消防电梯前室面积不小于6.0m2，与防烟楼梯间合用的消 防电梯前室面积不小于10.0m2。 | -
217 |  | 消防电梯-停靠层 | 1 | 消防电梯&停靠层 |  |  | 消防电梯从地下 层至地上 层，层层停靠 | -
218 |  | 电梯-类型¦¦类别 | 1 | 电梯&类型¦¦类别 |  |  | 低 区 客 梯 | -
219 |  | 电梯-井道尺寸 | 3 | 电梯&井道尺寸 |  |  | XXXX | -
220 |  | 电梯-门洞尺寸 | 3 | 电梯&门洞尺寸 |  |  | XXXX | -
221 |  | 电梯-额定载重量 | 3 | 电梯&额定载重量 |  |  | XXXX | -
222 |  | 电梯-乘客人数 | 3 | 电梯&乘客人数 |  |  | XXXX | -
223 |  | 电梯-额定速度 | 3 | 电梯&额定速度 |  |  | XXXX | -
224 |  | 电梯-停站层 | 3 | 电梯&停站层 |  |  | XXXX | -
225 |  | 电梯-顶层层高 | 3 | 电梯&顶层层高 |  |  | XXXX | -
226 |  | 电梯-底坑深 | 3 | 电梯&底坑深 |  |  | XXXX | -
227 |  | 电梯-机房位置 | 3 | 电梯&机房&位于 |  |  | XXXX | -
228 |  | 电梯-机房层高 | 3 | 电梯&机房层高 |  |  | XXXX | -
229 |  | 自动扶梯-数量 | 3 | 自动扶梯&数量 |  |  | XXXX | -
230 |  | 自动扶梯-宽度 | 3 | 自动扶梯&宽 |  |  | XXXX | -
231 |  | 自动扶梯-提升高度 | 3 | 自动扶梯&提升高度 |  |  | XXXX | -
232 |  | 自动扶梯-倾斜角 | 3 | 自动扶梯&倾斜角 |  |  | XXXX | -
233 |  | 自动扶梯-额定速度 | 3 | 自动扶梯&额定速度 |  |  | XXXX | -
234 |  | 自动扶梯-运送能力 | 3 | 自动扶梯&运送能力 |  |  | XXXX | -
235 |  | 自动扶梯-停站层 | 3 | 自动扶梯&停站层 |  |  | XXXX | -
236 |  | 防盗装置 | 1 | 防盗装置 |  |  | 地下室高窗、窗井、通风竖井等必须设可靠的安全防盗装置 | -
237 | 安全防护 | 防护栏杆-高度 | 3 | 栏杆 |  |  | 设防护栏杆，其高度不低于1.10m | -
238 |  | 防护栏杆-水平推力 | 3 | 防护栏杆&水平推力 |  |  | 防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力采用不小于:1.0kN/m | -
239 |  | 防护栏杆-竖杆间距 | 3 | 防护栏杆&竖杆间距 |  |  | 栏杆竖 杆间距小于110mm | -
240 |  | 防护栏杆-杆件净距 | 3 | 防护栏杆&杆件净距 |  |  | 当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于0.11m | -
241 |  | 安全玻璃-使用部位 | 1 | 采用¦¦使用&安全玻璃&部位 |  |  | 本工程使用安全玻璃的部位：玻璃幕墙，观光电梯及其外围护玻璃墙，室内玻璃隔断， 楼梯、平台走廊和中庭的玻璃栏板，玻璃雨棚，玻璃地面板，公共建筑的出入口门厅等 部位，易遭受碰撞、冲击而造成人体伤害的其他部位。 | -
242 |  | 防碰撞措施 | 1 | 碰撞&保护措施 |  |  | 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃（如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等），应 采取保护措施 | -
243 | 其它 | 检修门-洞口尺寸 | 3 | 检修门&洞口尺寸 |  |  | 暗装在管井、吊顶内的管道，凡阀门及检查口处均设检修门。除特别注明外:（1） 墙面检 查口处检修门洞口尺寸均为250X250;（2） 阀门处检修门洞口尺寸均为500X500；（3） 封 闭吊顶处检修口尺寸均为600X600。 | -
244 |  | 滴水线-深度 | 3 | 滴水线&深度 |  |  | 滴水线的深度和宽度均不应小于1 0mm，流水坡度为1%。 | -
245 |  | 滴水线-宽度 | 3 | 滴水线&宽 |  |  | 滴水线的深度和宽度均不应小于1 0mm，流水坡度为1%。 | -
246 |  | 滴水线-流水坡度 | 3 | 滴水线&流水坡度 | r'[度]\w*[于≤≥](\d+%)' |  | 滴水线的深度和宽度均不应小于1 0mm，流水坡度为1%。
247 |  | 露明钢构件-涂层材料 | 1 | 露明钢构件&涂层材料 |  |  | 室外露明 钢构件均采用钢结构系列灰色氟碳涂层保护，涂层厚度≥40μm;暗藏件热浸镀锌防腐处 理。 | -
248 |  | 露明钢构件-涂层厚度 | 3 | 露明钢构件&涂层厚 | r'[厚]\w*([≥≤]\d+μm)' |  | 室外露明 钢构件均采用钢结构系列灰色氟碳涂层保护，涂层厚度≥40μm;暗藏件热浸镀锌防腐处 理。 | -
249 |  | 氨-释放量 | 3 | 氨&释放量 |  |  | 氨的释放量不应大于0.10％ | -
250 |  | 氡-浓度¦¦析出率 | 3 | 氡&浓度¦¦析出率 |  |  | 当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m3，且小于30000Bq/m3，或土壤表 面氡析出率大于0.05Bq/(m2²s)且小于0.1Bq/(m2²s)时，应采取建筑物底层地面抗开裂措 施。 | -
251 |  | 室内装修-无机非金属装修材料-类型 | 4 | 室内装修&无机非金属装修材料&类 |  |  | 室内装修采用的无机非金属装修材料必须为A类 | -
252 |  | 室内装修-人造木板-等级 | 4 | 室内装修&人造木板&级 |  |  | 采用的人造木板及饰面人造木板必须达到E1级要求。 | -
253 | 图纸目录 | 图纸编号 | 3 | 图纸编号 |  |  | A01 设计说明（一）图纸目录 A1 | -
254 |  | 图纸名称 | 1 | 图纸名称 |  |  | A01 设计说明（一）图纸目录 A1 | -
255 |  | 图纸规格 | 4 | 图纸规格 |  |  | A01 设计说明（一）图纸目录 A1 | -
256 | 消防设计 | 防火间距 | 3 | 防火间距 |  |  | 建筑防火间距表 | -
257 |  | 消防车道-宽度 | 3 | 消防车道&宽 |  |  | 建筑周围结合室外铺砌广场均设置了宽度为4.5 米的消防车道 | -
258 |  | 消防车道-转弯半径 | 3 | 消防车道&转弯半径 |  |  | 消防通道转弯半径大于18米, | -
259 |  | 消防车道-坡度 | 3 | 消防车道&坡度 | r'[度]\w*[于≤≥](\d+%)' |  | 消防车道的坡度均不大于8%，供消防车停留的操作场地 坡度均不大于3% | -
260 |  | 消防车道-位置 | 1 | 消防车道&位于 |  |  | 部分消防车道位于地下车库上方， 地下车库顶板结构荷载计算已考虑消防车荷载要 求。 | -
261 |  | 地块出入口-位置 | 1 | 地块出入口&位于 |  |  | 地块主要出入口开在北侧和南侧，机动车出入口与人行入口合用 | 不需校验
262 |  | 消防设施设置-位置 | 1 | 消防设施设置&位于 |  |  | 本工程的总消防控制中心、办公消防控制中心和酒店消防控制中均位于地下一层北 侧；且均有直通室外的出入口。 | 不需校验
263 |  | 消防水泵房-位置 | 1 | 消防水泵房&位于 |  |  | 消防水泵房（含消防水池）位于地下一层北侧 | -
264 |  | 消防水箱间-位置 | 1 | 消防水箱间&位置 |  |  | 消防水箱间位于屋顶 | -
265 |  | 消防登高扑救场地-宽度 | 3 | 消防登高扑救场地&宽 |  |  | 设置了连续的消防登高扑救场地，宽度为15米，长度为70米（大于周长的1/3） | -
266 |  | 消防登高扑救场地-长度 | 3 | 消防登高扑救场地&长度 |  |  | 设置了连续的消防登高扑救场地，宽度为15米，长度为70米（大于周长的1/3） | -
267 |  | 消防登高扑救场地-外墙距离 | 1 | 消防登高扑救场地&外墙距离 |  |  | 场地靠建筑外墙一侧 至建筑外墙的距离不小于5米，且不大于10米。 | -
268 |  | 防火分区-面积 | 3 | 防火分区&面积 |  |  | 防火分区面积不大于4000m² | -
269 |  | 防火分区-疏散出口-数量 | 3 | 防火分区&疏散出口&数量 |  |  | 每个防火分区至少有2个直通 室外的疏散出口。 | -
270 |  | 防火分区-疏散宽度 | 1 | 防火分区&疏散宽 |  |  | 当该防火分区通向相邻 防火分区的疏散净宽度，不大于本防火分区总疏散宽度的30%，且整层总疏散宽度 满足规范要求。 | -
271 |  | 防火卷帘-耐火极限 | 3 | 防火卷帘&耐火极限 |  |  | 采用防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h | -
272 |  | 防火玻璃墙-耐火隔热性 | 3 | 防火玻璃墙&耐火隔热性 |  |  | 采用防火玻璃墙的耐火隔热性和 耐火完整性不应低于1.00h | -
273 |  | 防火玻璃墙-耐火完整性 | 3 | 防火玻璃墙&耐火完整性 |  |  | 采用防火玻璃墙的耐火隔热性和 耐火完整性不应低于1.00h | -
274 |  | 防烟分区面积 | 3 | 防烟分区面积 |  |  | 防烟分区每个防烟分区面积不大于500平米，采用隔墙、梁或高度不小于500mm的挡烟垂 壁划分，精装修区域由精装修设计完成。 | -
275 |  | 挡盐垂壁-高度 | 3 | 挡盐垂壁&高 |  |  | 高度不小于500mm的挡烟垂 壁划分 | -
276 |  | 安全出口-数量 | 3 | 安全出口&数量 |  |  | 首层有两个或两个以上安全出口 | -
277 |  | 疏散门-水平距离 | 3 | 疏散门&水平距离 |  |  | 两个疏散门之间的水平距离不小于5米。 | -
278 |  | 工作点-楼梯间-距离 | 3 | 工作点&楼梯间&距离 |  |  | 最远工作地点至楼梯间的距离不超过60米。 | -
279 |  | 房间门-楼梯间-距离 | 3 | 房间门&楼梯间&距离 |  |  | 房间门至最近的外部出口或楼梯间的最大距 离不大于 米 | -
280 |  | 疏散门-直线距离 | 3 | 疏散门&直线距离 |  |  | 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，歌舞娱乐放映游艺场所≤ 11.25（9×125%）米；高层旅馆≤18.75（15×125%）米。 | -
281 |  | 疏散门-安全出口-距离 | 3 | 疏散门&安全出口&距离 |  |  | 疏散门至最近安全出口的距离不超过12.5米。 | -
282 |  | 人防工程-房间门-距离 | 3 | 人防工程&房间门&距离 |  |  | 人防工程内房间最远一点到房间门的距离均不大于15米。 | -
283 |  | 楼梯间-室外-距离 | 3 | 楼梯间&室外&距离 |  |  | 楼梯间到直通室外的门的距离不大于15米。 | -
284 |  | 疏散宽度-净宽 | 3 | 疏散宽&净宽 |  |  | 疏散宽度最小净宽的要 求 | -
285 |  | 安全出口-净宽 | 3 | 安全出口&净宽 |  |  | 首层安全出口净宽≥1.1米。 | -
286 |  | 消火栓留洞-洞宽度 | 3 | 消火栓留洞&洞宽 |  |  | 消火栓留洞为洞宽750mm的洞口, 洞口底距地50mm， 洞口顶距地1900mm | -
287 |  | 消火栓留洞-洞口底距地 | 3 | 消火栓留洞&洞口底距地 |  |  | 消火栓留洞为洞宽750mm的洞口, 洞口底距地50mm， 洞口顶距地1900mm | -
288 |  | 消火栓留洞-洞口顶距地 | 3 | 消火栓留洞&洞口顶距地 |  |  | 消火栓留洞为洞宽750mm的洞口, 洞口底距地50mm， 洞口顶距地1900mm | -
289 |  | 防火门-等级 | 4 | 防火门&级 |  | 甲，乙，丙 | 甲级防火门 | -
290 |  | 防火窗-等级 | 4 | 防火窗&级 |  |  | 外窗应采用乙 级防火窗。 | -
291 |  | 防火卷帘-类型 | 1 | 防火卷帘&类 |  |  | 本工程采用无机复合双轨防火卷帘 | -
292 |  | 防火卷帘-宽度 | 3 | 防火卷帘&宽 |  |  | 当防火分隔部位的宽度不大于30m时， 防火卷帘的宽度均不大于10m | -
293 |  | 防火分隔部位-宽度 | 3 | 防火分隔部位&宽 |  |  | 当防火分隔部位的宽度不大于30m时， 防火卷帘的宽度均不大于10m | -
294 |  | 防火封堵-耐火极限 | 1 | 防火封堵&耐火极限 |  |  | 封堵部位应不低于楼板的耐火极限 | -
295 |  | 防火封堵-材料 | 1 | 防火封堵&材料 |  |  | 空隙应采用不燃烧材料填塞密实。 | -
296 |  | 燃烧性能 | 3 | 燃烧性能 |  |  | 燃烧性能为xxxxW/(m·k)计算。 | -
297 |  | 导热系数 | 3 | 导热系数 |  |  | 导热系数按xxW/(m·k) | -
298 |  | 避难层-数量 | 3 | 避难层&数量 |  |  | 设置4个个避难层，位于11、22、34和4 5层 | -
299 |  | 避难层-面积 | 3 | 避难层&面积 |  |  | 11层避难面积为688平米，，22层避难面积为555平米，34层避难面积为500平 米45层避难面积为311平米。 | -
300 |  | 避难层-净面积 | 3 | 避难层&净面积 |  |  | 避难层的净面积按5.00人/m²计算。 | -
301 |  | 避难层-照明-时间 | 3 | 避难层&照明&时间 |  |  | 避难层应均设有应急广播和应急照明， 其供电时间不小于1h，照度不低于1.00l x。 | -
302 |  | 避难层-照明-照度 | 3 | 避难层&照明&照度 |  |  | 避难层应均设有应急广播和应急照明， 其供电时间不小于1h，照度不低于1.00l x。 | -
303 |  | 防火挑檐-宽度 | 3 | 防火挑檐&宽 |  |  | 均设置宽度不小于1.00m 的防火挑檐 | -
304 |  | 消防救援-窗口-数量 | 3 | 消防救援&窗口&数量 |  |  | 高层建筑登高操作面救援窗 1 每层均设置可供消防救援人员进入的窗口，间距不宜大于20m且每个防火分区不应 少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应 | -
305 |  | 消防救援-窗口-间距 | 3 | 消防救援&窗口&间距 |  |  | 高层建筑登高操作面救援窗 1 每层均设置可供消防救援人员进入的窗口，间距不宜大于20m且每个防火分区不应 少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应 | -
306 |  | 停机坪-突出物-距离 | 3 | 停机坪&突出物&距离 |  |  | 距离设备机房、电梯机房、水箱 间、共用天线等突出物不小于5m | -
307 |  | 停机坪-出口-数量 | 3 | 停机坪&出口&数量 |  |  | 建筑通向停机坪的出口不少于2个，每个出口的宽 度不小于0．90m | -
308 |  | 停机坪-出口-宽度 | 3 | 停机坪&出口&宽 |  |  | 建筑通向停机坪的出口不少于2个，每个出口的宽 度不小于0．90m | -
309 | 节能设计 | 朝向-方向 | 1 | 朝向&方向 |  |  | 朝向为北偏东105度，体型系数为0.12，采用外墙外保温体系 | -
310 |  | 各朝向-窗墙比 | 3 | 各朝向&窗墙比 |  |  | 朝向 窗墙比 窗墙比限值 南 0.64 0.6 | -
311 |  | 朝向-窗墙比限值 | 3 | 朝向&窗墙比限值 |  |  | 朝向 窗墙比 窗墙比限值 南 0.64 0.6 | -
312 |  | 供暖-空间 | 1 | 供暖&空间 |  |  | 酒店-供暖与否-是 | -
313 |  | 围护结构-热工性能指标 | 5 | 围护结构&热工性能指标 |  |  | 选用保温材料 导热系数λ（W/(m*k)） 密度ρ(kg/m³) 燃烧性能 硬泡聚氨酯板（PU） ≤0.024 20-80 B1级 | -
314 |  | 保温材料-类型 | 3 | 保温材料&类型 |  |  | 选用保温材料 导热系数λ（W/(m*k)） 密度ρ(kg/m³) 燃烧性能 硬泡聚氨酯板（PU） ≤0.024 20-80 B1级 | -
315 |  | 保温材料-导热系数 | 3 | 保温材料&导热系数 |  |  | 选用保温材料 导热系数λ（W/(m*k)） 密度ρ(kg/m³) 燃烧性能 硬泡聚氨酯板（PU） ≤0.024 20-80 B1级 | -
316 |  | 保温材料-密度 | 3 | 保温材料&密度 |  |  | 选用保温材料 导热系数λ（W/(m*k)） 密度ρ(kg/m³) 燃烧性能 硬泡聚氨酯板（PU） ≤0.024 20-80 B1级 | -
317 |  | 保温材料-燃烧性能 | 3 | 保温材料&燃烧性能 |  |  | 选用保温材料 导热系数λ（W/(m*k)） 密度ρ(kg/m³) 燃烧性能 硬泡聚氨酯板（PU） ≤0.024 20-80 B1级 | -
318 |  | 围护结构-构造作法-屋顶 | 1 | 围护结构&构造作法&屋顶 |  |  | 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下） 碎石、卵石混凝土(ρ =2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混 | -
319 |  | 围护结构-构造作法-外墙 | 1 | 围护结构&构造作法&外墙 |  |  | 外墙一(玻璃幕墙非透明)：（由外到内） 水泥砂浆 5mm＋胶粉聚苯颗粒保 温砂浆 10mm＋岩棉板(用于外墙外保温) 100mm＋水泥砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm | -
320 | 绿色设计 | 绿色-等级 | 4 | 绿色&等级 |  |  | 本项目为绿色一星 | -
321 | 工程做法及选用图集 | 部位-图集 | 5 | 部位&图集 |  |  | 部位 图集 节点 xxxx xxxx xxxx | -
322 |  | 部位-节点 | 5 | 部位&节点 |  |  | 部位 图集 节点 xxxx xxxx xxxx | -
323 | 建筑采光设计 | 采光等级 | 4 | 采光等级 |  |  | 采光不应低于采光等级Ⅳ级的采光标准值， | -
324 |  | 侧面-采光系数 | 3 | 侧面&采光系数 |  |  | 侧面采光的 采光系数不应低于2.0％， | -
325 |  | 天然光照度 | 3 | 天然光照度 |  |  | 室内天然光照度不应低于300lx。 | -
326 | 建筑隔声设计 | 噪声级-昼间 | 3 | 噪声级&昼间 |  |  | 卧室昼间不高于45dB，卧室夜间不高于37dB起居室不高于45dB | -
327 |  | 噪声级-夜间 | 3 | 噪声级&夜间 |  |  | 卧室昼间不高于45dB，卧室夜间不高于37dB起居室不高于45dB | -
328 | 人防工程 | 人防-工程-建筑面积 | 3 | 人防&工程&建筑面积 |  |  | xxxx | -
329 |  | 人防-抗暴单元-数量 | 3 | 人防&抗暴单元&数量 |  |  | xxxx | -
330 |  | 人防-出入口-数量 | 3 | 人防&出入口&数量 |  |  | xxxx | -
331 |  | 人防-通风口-数量 | 3 | 人防&通风口&数量 |  |  | xxxx | -
332 |  | 人防-防护区-建筑面积 | 3 | 人防&防护区&建筑面积 |  |  | xxxx | -
333 |  | 人防-防火分区-数量 | 3 | 人防&防火分区&数量 |  |  | xxxx | -
334 |  | 人防-防火分区-面积 | 3 | 人防&防火分区&面积 |  |  | xxxx | -
335 |  | 人防-掩蔽人数 | 3 | 人防&掩蔽人数 |  |  | xxxx | -
336 |  | 人防-需要疏散宽度 | 3 | 人防&需要疏散宽 |  |  | xxxx | -
337 |  | 人防-实际疏散宽度 | 3 | 人防&实际疏散宽 |  |  | xxxx | -
338 |  | 人防-地下室-类型 | 1 | 人防&地下室&类型 |  |  | 为全埋式地下室 | -
339 |  | 人防-耐火等级 | 4 | 人防&耐火等级 | r'[为：:是]([一二三四]级)' |  | 一级 | -
340 |  | 人防-防水等级 | 4 | 人防&防水等级 | r'[为：:是]([ⅠIⅡ]级)' |  | Ⅰ级 | -
341 |  | 人防-功能 | 1 | 人防&功能 |  |  | 汽车库 | -
342 |  | 人防-战时功能 | 1 | 人防&战时功能 |  |  | 甲类6级二等人员掩蔽所（含 移动电站 | -
343 |  | 人防-平时功能 | 1 | 人防&平时功能 |  |  | 汽车库 | -
344 |  | 人防-防化等级 | 4 | 人防&防化等级 |  |  | 丙级 | -
345 |  | 人防-密闭门 | 1 | 人防&密闭门 |  |  | 了钢筋混凝土（或钢制）防护密闭门和密闭门。 | -
346 |  | 人防-防火区-疏散楼梯-数量 | 3 | 人防&防火区&疏散楼梯&数量 |  |  | 人防工程每个防火分区各至少有xx部疏散楼梯，满足规范要求 | -
347 |  | 人防-抗暴挡墙-高度 | 3 | 人防&抗暴挡墙&高 |  |  | 抗暴挡墙采用沙袋堆垒，墙体断面采用梯形，高度不小于1800mm，最小厚 度不小于500mm。 | -
348 |  | 人防-抗暴挡墙-宽度 | 3 | 人防&抗暴挡墙&宽 |  |  | 抗暴挡墙采用沙袋堆垒，墙体断面采用梯形，高度不小于1800mm，最小厚 度不小于500mm。 | -
349 |  | 人防-抗暴挡墙-材料 | 1 | 人防&抗暴挡墙&材料 |  |  | 抗暴挡墙采用沙袋堆垒，墙体断面采用梯形，高度不小于1800mm，最小厚 度不小于500mm。 | -
350 |  | 人防-抗暴挡墙-墙体断面 | 1 | 人防&抗暴挡墙&墙体断面 |  |  | 抗暴挡墙采用沙袋堆垒，墙体断面采用梯形，高度不小于1800mm，最小厚 度不小于500mm。 | -
351 |  | 人防-室内净高 | 3 | 人防&室内净高 |  |  | 本工程人防部分的室内净高度大于2200mm。 | -
352 |  | 人防-结构 | 1 | 人防&结构 |  |  | 人防部分均采用现浇钢筋混凝土结构， | -
353 |  | 人防-临空墙厚度 | 3 | 人防&临空墙厚 |  |  | 临空墙厚为300mm， 人防顶板厚度200mm或250mm，人防挡土墙厚度为550mm或650mm。 | -
354 |  | 人防-顶板厚度 | 3 | 人防&顶板厚 |  |  | 临空墙厚为300mm， 人防顶板厚度200mm或250mm，人防挡土墙厚度为550mm或650mm。 | -
355 |  | 人防-挡土墙厚度 | 3 | 人防&挡土墙厚 |  |  | 临空墙厚为300mm， 人防顶板厚度200mm或250mm，人防挡土墙厚度为550mm或650mm。 | -
356 |  | 人防-运输-载重量 | 3 | 人防&运输&载重量 |  |  | 可利用室外备用垂直运输口，载重量1.0吨，速度1.0米/秒。 | -
357 |  | 人防-运输-速度 | 3 | 人防&运输&速度 |  |  | 可利用室外备用垂直运输口，载重量1.0吨，速度1.0米/秒。 | -
358 |  | 人防-临战功能转换 | 1 | 人防&临战功能转换 |  |  | 本工程为平战结合人防工程，临战前转换成人防物资库、二等人员掩蔽所。转换分三个阶 段即早期转换、临战转换和紧急转换。早期转换阶段应撤除平时使用战时不用的设备等， 堆垒抗爆隔墙、抗爆挡墙；临战转换阶段应完成战时水箱等生活设施的安装，按设计图封 堵平时的出入口及平时的通风、给排水孔口；紧急转换阶段应完成防护单元连通的转换， 进行设备调试，清洗水池，消毒后储存战时人员用水，关闭作为通风通道的防护密闭门和 密闭门。本工程防护单元隔墙上的预留孔口采用防护密闭门，战时关闭。采用的转换措施 应具备临战转换作业的基本条件，平战转换设计中战时安装的各种防护设备及配件等应在 工程施工中同步做好。。 | -
359 | 装配式建筑设计 | 总平面设计-外部运输-运输距离 | 3 | 总平面设计&外部运输&运输距离 |  |  | 外部运输条件预制构件的运输距离宜控制在150km以内 | -
360 |  | 建筑构件、部品装配率 | 5 | 建筑构件、部品装配率 |  |  | 评分项 评价要求 评价 分值 实际 得分 说明 外围护墙 （22）） 非砌筑★ 应用比例≥ 80% 11 11 ±0.000以上蒸压加气混凝土条板＞ 80% | -
361 |  | 装配率 | 3 | 装配率 |  |  | 本工程采用成品栏杆扶手，成品空调护栏，装配率为100%。 | -
362 |  | 预制夹心外墙板-厚 | 1 | 预制夹心外墙板&厚 |  |  | 本工程采用预制夹心外墙板，由60mm厚预制混凝土外叶墙板、70mm厚硬泡聚氨酯板 和200~300mm厚混凝土内叶墙板组成，其中外叶墙板采用面砖反打实现保温装饰一体 化。 | -
363 |  | 预制夹心外墙板-宽度 | 3 | 预制夹心外墙板&宽 |  |  | 接缝宽度应满足主 体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不 应小于15mm。 | -
364 |  | 楼梯预制板-厚度 | 3 | 楼梯预制板&厚 |  |  | 预制板厚度60mm、70mm | -
365 |  | 架空层-厚度 | 3 | 架空层&厚 |  |  | 架空层厚度为120mm | -
366 |  | 预制内墙-材料 | 1 | 预制内墙&采用¦¦使用 |  |  | 承重预制内墙采用预制混凝土剪力墙，满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等 技术性能及室内装修的要求。 | -
367 |  | 防水反坎-高度 | 3 | 防水反坎&高 |  |  | 隔板下设100mm高C20细石混凝土防水反坎。 | -
368 |  | 预制内墙-涂装板 | 1 | 预制内墙&涂装板 |  |  | 非承重预制内墙采用86mm厚轻钢龙骨涂装板 | -

## 数据类型说明
类型编号 | 参数类型 | 对应字段类型 | 提取逻辑 | 字段名称 | 定义
1 | 文本 | varchar | 文本 | 参数父级模块 | 便于后续补充参数；结构化参数且不至于太复杂；父级模块间相互独立；
2 | 规范 | varchar | 《》+版号；如无书名号则全部提取 | 能否被校验 | 能被校验的参数才需要被提取；如说明、备注等无需校验的参数不需要提取；
3 | 数值 | varchar | 数值+单位；文本 | 参数ID | 对应校验规则，唯一对应
4 | 下拉选项 | varchar |  | 参数关键词 | 能够唯一定位参数对应的实例化参数值，不同参数的关键词不能完全相同，到句子级别
5 | 表格 | varchar |  | 正则表达式 | 定位后，精准提取参数值，到字符串级别
6 | 图片 | image
关键词关系 | 符号 | 读取优先级
与 | & | 2
或 | ¦¦ | 3
非 | ！ | 1
多次 | * | 4
旧版数据类型
类型编号 | 参数类型 | 对应字段类型
1 | 文本 | varchar
2 | 数值 | int
3 | 文本域 | text
4 | 固定内容 | varchar
5 | 规范 | varchar
6 | 多选 | varchar
7 | 下拉选项 | varchar
8 | 表格 | varchar
9 | 图片 | image
10 | revit模型获取

## 量化指标
序号 | 量化指标 | 计算公式
指标1 | 参数行检出率 | = 参数行数量/PDF总行数
指标2 | 非参数行检出率 | = 非参数行检出率/PDF总行数
指标3 | 参数检准率 | = 检出的参数库参数数量 / 全部检出的参数数量 | 100%
指标4 | 参数检全率 | = 检出的参数库参数数量 / PDF中全部参数库参数数量 | 100%
指标5 | 参数检出F1值 | = 2*参数检准率*参数检全率 /（参数检出率+参数检准率） | 100%
指标6 | 参数值精准率 | = 检出精准参数值数量 / 全部检出参数库参数数量 | 需标注
指标7 | 新参数占比率 | = 新参数的数量 / 参数库参数的数量
指标8 | 表格参数检准率 | = 检出的表格参数中参数库参数数量/表格中全部参数库参数数量
指标9 | 表格参数检全率 | = 检出的表格参数中参数库参数数量/表格中全部参数数量
变量1 | 参数库参数数量 | 对应参数库对中校验参数的PDF参数数量
变量2 | 精准参数数量 | 参数值精准的参数库对应的PDF参数数量
变量3 | 表格参数数量 | 全部表格中参数的数量
变量4 | 新参数数量 | 不匹配参数库的参数数量
变量5 | 表格数量 | PDF中表格数量
变量6 | PDF总行数
变量7 | 参数行数量
变量8 | 非参数行数量